Приложение № 2 к постановлению 
Главы Алешкинского муниципального округа Херсонской области 
№ 528 от 21 октября 2025г.

Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости принадлежащих граждан

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушитель ОП-5(4) | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м | Бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1. | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1(*) | - |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 | - | 1(*) | 1,1 (*) |
| 3. | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1(*) | 1.1 |
| 4. | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5. | Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы | Группа построек | - | 1 | 1(*) | 0,1 |
| 6. | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1.(*) – устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах, не должно препятствовать безопасной эвакуации. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержатся в исправном состоянии, периодически осматривается и своевременно перезаряжаться.